## Sheet1
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес: |  | vbr@nt-rt.ru
Форма заказа изделия: Измерительные преобразователи частоты переменного тока
ФЕ1858-АД
Шифр изделия |  | ххххххххх | X | XX
1 | Тип прибора
| Преобразователь измерительный частоты переменного тока | ФЕ1858-АД
2 | Uвхода
| -220 В |  | 1
| -100 В |  | 2
3 | Диапазон изменения выходного сигнала прибора ФЕ1858-АД
| 4-20 мА |  |  | 30
| 0-20 мА |  |  | 31
| 0-5 мА |  |  | 32
4 | Исполнение
Общепр
АЭС
5 | Класс безопасности по ОПБ88/97
3
4
отсутствует
6 | Приемка
отк
УО Концерн "Росэнергоатом"
8 | Поверка
Есть
Нет
9 | Упаковка
Обычная
Влагозащитная
10 | Технические условия (ТУ
ТУ 4389-0175-05455097-04
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес: |  | vbr@nt-rt.ru