## Sheet1
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес: |  | vbr@nt-rt.ru
Форма заказа изделия: Преобразователь измерительный многофункциональный параметров электрических сетей
ФЕ1888.1-АД
Шифр изделия |  | ххххххххххх | X | X | X | X
1 | Тип прибора
| Преобразователь измерительный многофункциональный параметров электрических сетей | ФЕ1888.1-АД
2 | Номинальное междуфазное напряжение
| 100 В |  | 1
| 380 В |  | 2
3 | Номинальный ток
| 1 А |  |  | 1
| 5А |  |  | 2
4 | Напряжение питания
| ~220 В, 50Гц |  |  |  | 1
| =24 В |  |  |  | 2
5 | Коммутационный блок
| тип А, группа IP54 |  |  |  |  | 1
| тип Б, группа IP20 |  |  |  |  | 2
6 | Исполнение
Общепромышленное
Атомное
7 | Класс безопасности по ОПБ88/97
3
4
отсутствует
8 | Приемка
отк
УО Концерн "Росэнергоатом"
Морской Регистр
9 | Поверка
Есть
Нет
10 | Упаковка
Влагозащитная
Обычная
12 | Технические условия (ТУ)
ТУ 4389-0208-05755097-2009
ТУ 4389-0208-05755097.Д1-2010 (для МР)
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес: |  | vbr@nt-rt.ru