## Sheet1
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес: |  | vbr@nt-rt.ru
Форма заказа изделия: Преобразователь измерительный напряжения и силы тока электрических сетей постоянного и переменного тока
ФЕ1890-АД
Шифр изделия |  | ххххххххххх | X | X | X | X
1 | Тип прибора
| Преобразователь напряжения | ФЕ1890.1-АД
| Преобразователь силы тока | ФЕ1890.2-АД
| Пробразователь напряжения низкого уровня | ФЕ1890.3-АД
2 | Входной сигнал прибора ФЕ1890-АД
| 100 В |  | 1
| 220 В |  | 2
| 380 В |  | 3
| 1 А |  | 4
| 5 А |  | 5
| 50 мВ |  | 6
| 75 мВ |  | 7
3 | Диапазон выходного тока
| (-5...0...+5) мА |  |  | 1
| (4 - 20) мА или (4 - 12 - 20) мА или (0-20) мА |  |  | 2
4 | U питания прибора
| 24 В (пост. и перем.ток) |  |  |  | 1
| 220 В (пост. и перем.ток) |  |  |  | 2
| ~100 В |  |  |  | 3
5 | Тип электрической сети*
Постоянный ток
Переменный ток
6 | Диапазон измерения токов и напряжений
по заказу
7 | Исполнение
Общепромышленное
Специальное
8 | Класс безопасности по ОПБ88/97
2
3
4
отсутствует
9 | Приемка
ОТК
Морской регистр
10 | Поверка
Есть
Нет
11 | Упаковка
Влагозащитная
Обычная
12 | Технические условия (ТУ)
ТУ 4389-0220-05755097-2009
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес: |  | vbr@nt-rt.ru