## Sheet1
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес: |  | vbr@nt-rt.ru
Форма заказа изделия: Преобразователь измерительный напряжения, силы тока и мощности 3-х фазных электрических
ФЕ1892-АД
| Шифр изделия | ФЕ1892-АД | X | X | X | X
1 | Тип прибора
| ФЕ1892-АД | ФЕ1892-АД
2 | Номинальное напряжение
| 100 В - междуфазное, 57,735 В - фазное |  | 1
| 381,05 В - междуфазное, 220 В - фазное |  | 2
3 | Номинальный ток
| 1 А |  |  | 1
| 5А |  |  | 2
4 | Диапазон выходного тока преобразователя ФЕ1892-АД
| (-5...0...+5) мА |  |  |  | 1
| (4...20) мА, (4...12...20) мА или (0...20) мА |  |  |  | 2
5 | U питания прибора
| 24 В (пост, и перем.ток) |  |  |  |  | 1
| 220 В (пост, и перем ток) |  |  |  |  | 2
| -100В |  |  |  |  | 3
6 | Тип электрической сети*
Трёхпроводная
Четырёхпроводная
7 | Параметры сети, выводимые на аналоговые выходы*
по заказу
8 | Исполнение
Атомное
Общепромышленное
9 | Класс безопасности по ОПБ88/97
2
3
4
отсутствует
10 | Приемка
отк
УО Концерн "Росэнергоатом"
11 | Поверка
Есть
Нет
12 | Упаковка
Обычная
Влагозащитная
13 | Технические условия (ТУ)
*Примечание: При остуствии указания, параметры будут выставлены по умолчанию: тип сети - четырёхпроводная; параметры, выводимые на аналоговые выходы - активная и реактивная мощность трехфазной системы.
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес: |  | vbr@nt-rt.ru