ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Панель мозаичная

ПМ1987

| Название организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо |  |  |  |
| Телефон, факс |  |  |  |
| Адрес |  |  |  |
| E-mail |  | Web-сайт |  |

Общая информация о заказе

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Функциональная характеристика объекта |  |
| Планируемые сроки монтажа |  |

Информация о диспетчерском помещении

| Длина (м) |  |  | Ширина (м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота до фальшпотолка (м) |  | Высота до основного потолка (м) |  |  |  |
| Устройство полов |  |  |  |  |  |
| Устройство стен |  |  |  |  |  |
| Дополнительно по особенностям помещения |  |  |  |  |  |

Конструкция щита

| Вариант исполнения | встроенный  |  |  | стоечный  |  |  |  | изогнутый  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры рабочей области (м) | высота: |  |  |  |  | ширина: |  |  |
| Высота фриза, если он необходим (м) |  | Надпись на фризе |  |  |  |  |  |  |
| Высота цоколя (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиус изогнутого щита (м) |  |  | Глубина щита (м) |  |  |  |  |  |
| Дополнительно по особенностям конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристики мозаики

| Размеры фоновых элементов | 24*24  | 24*48  |  |  | 48*48  |  |  | 48*72  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвет фоновых элементов | серый  | бежевый  |  |  | другой (№ RAL): |  |  |  |
| Плотность гравировки | до 40%  |  |  | 41-80%  |  |  | от 81%  |  |
| Характер схемы | мнемосхема  |  | на карте местности  |  |  | технологический объект  |  |  |
| Тип щита* | темный  |  |  | светлый  |  |  | сигнальная панель  |  |
| Дополнительно по мозаичным элементам |  |  |  |  |  |  |  |  |

*на светлом щите отображаются все текущие показатели; темный щит имеет только событийную индикацию; сигнальная панель – группа событийно подсвечиваемых оповещений, без графической мнемосхемы.

Характеристики индикаторов

| ТС | Цветность светодиодов | одноцветные  |  |  |  | двухцветные  |  |  |  |  | многоцветные  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество ТС каждого вида и их цвета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Параметры управляющего сигнала Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| семисегментный индикатор ТИ | Цветность светодиодов | красный  |  |  |  | зеленый  |  |  |  |  | другой: |  |  |  |
|  | Высота символов (мм) | 25  | 38  | 100  |  | 25  |  | 38  |  | 100  | 25  |  | 38  | 100  |
|  | Разрядность (1-6 символов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество каждого вида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Параметры управляющего сигнала Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питание щита (В) |  | 220  |  |  | 12  |  |  |  | 24  |  |  |  | 48  |  |
| Цвет матричной графической индикации |  | красный  |  |  |  |  | зеленый  |  |  |  |  | другой: |  |  |
| Размер поля индикации** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в комбинированном индикаторе время/дата/д.недели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в звуковой индикации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в температурном датчике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* в случае, если предполагается использование сторонних управляющих контроллеров

**размер минимальной матрицы – 24*8 точек. Конечная матрица может быть составной и должна иметь пропорциональные размеры.

Организация управления

| элементы управления на щите | Общее количество устройств ввода | кнопка  | кнопка с подсветкой  | переключатель поворотный  |  | тумблер  |  | ключ  |  | аварийная кнопка  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дополнительная информация по элементам управления (артикулы конкретных устройств ввода см. в ТУ УМДП, приложение 2, часть 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| интерфейс | Входной сигнал | дискретный  |  |  | аналоговый  |  |  |  | цифровой  |  |
|  | Количество каналов | дискретных: |  |  |  |  | аналоговых: |  |  |  |
|  | Тип протокола цифрового сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в резервировании управления щитом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование на щите (количество и посадочные габариты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дата заполнения |  |
| --- | --- |